DERSİN ADI			:TESİSAT MESLEK RESİM DERSİ

DERSİN SÜRESİ		:4 ders saati

DERSİN SINIFI			:Anadolu Meslek Programında 11. Sınıf

Anadolu Teknik Programında 11. Sınıf

DERSİN AMACI		:Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak TS EN ISO standartlarına ve teknik resim kurallarına göre, sıhhi tesisat ıslak mekân detay resimleri, sıhhi tesisat, doğal gaz, ısıtma tesisatı projelerini çizme, pis su, temiz su, yağmur suyu boru çaplarının belirlenmesi, ısı kaybı ve maliyet hesaplarını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLAR:

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ıslak mekânlara konulan vitrifiye gereçlerinin yerleşim planını, boru tesisatlarını ve detay resimlerini çizer.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak teknik resim kurallarına uygun şekilde mimari plan üzerine sıhhi tesisat projesini çizip boru çaplarını hesaplar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak projesi çizilen mahallin ısı kaybını ve maliyetini hesaplar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak teknik resim kurallarına uygun şekilde mimari plan üzerine ısıtma tesisatı projesini çizer.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak teknik resim kurallarına uygun şekilde doğal gaz projesini ve izometrik kolon şemasını çizip maliyet hesabını yapar.

DERSİN İÇERİĞİ:

| TESİSAT MESLEK RESMİ DERSİ |
| --- |
| MODÜLLER | KONULAR | KAZANIM SAYISI | SÜRE |
|  |  | Modülün | Dersin | Ders Saati | Ağırlık (%) |
| Sıhhi Tesisat Islak Mekân Detay Resimleri | WC Vitrifiye gereçlerinin yerleştirilmesi Banyo vitrifiye gereçlerinin yerleştirilmesi Mutfak vitrifiye gereçlerinin yerleştirilmesi Plan içine boru tesisatlarının çizilmesi | 4 | 1 | 40/36 | 25 |
| Sıhhi Tesisat Projesi | Projeye sıhhi tesisat sembollerinin çizilmesi Mimari projenin değerlendirilmesi Sıhhi tesisat planının çizilmesi Şema görünüşlerinin çizilmesi Tesisat boru çaplarının hesaplanması ve raporlanması | 5 | 1 | 40/36 | 25 |
| Isı Kaybı Ve Maliyet Hesabı | Yapı bileşenlerinin alan hesabının yapılması Toplam ısı kaybının hesaplanması Yakıt türüne göre maliyetin hesaplanması | 3 | 1 | 40/16 | 11,11 |
| Isıtma Tesisatı Projesi | Projeye ısıtma sembollerinin çizilmesi Isıtıcı montaj resimlerinin çizilmesi Kat ısıtma tesisatının çizilmesi Kazan dairesi detay resminin çizilmesi Merkezi ısıtma tesisatının çizilmesi | 5 | 1 | 40/32 | 22,22 |
| Doğalgaz Tesisat Projesi | Projeye doğalgaz tesisat sembollerinin çizilmesi Kat planına müstakil sistem doğal gaz tesisatı çizilmesi Kat planına merkezi sistem doğal gaz tesisatı çizilmesi İzometrik kolon tesisatının çizilmesi Malzeme listesinin çıkarılması ve raporlanması | 5 | 1 | 40/24 | 16,67 |
| TOPLAM | 22 | 5 | 200/144 | 100 |

# UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Bu becerilerin kazanılabilmesi için bireye/öğrenciye uygulama faaliyetine ait bilgiler uygulama öncesi anlatılmalı, dersin öğrenme kazanımlarının öğrenciye tam olarak kazandırılması amacıyla birden fazla uygulama faaliyeti yaptırılmalıdır. Uygulama faaliyetlerinin yapılmasında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat edilmelidir.

- Bu dersin işlenişi sırasında temizlik, yetenekleri kullanma, ölçüye riayet, sabır, zamanı iyi kullanma, değer, tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir. Bu etkinliklerde beyin fırtınası, grup tartışması, düz anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, örnek olay incelemesi gibi yöntem ve teknikler kullanılabilir.

# MODÜL ADI		:Sıhhi tesisat ıslak mekân detay resimleri

# MODÜL KODU		:

# MODÜLÜN SÜRESİ		:40/36	 ders saati

MODÜLÜN AMACI		:Bireye/öğrenciye; teknik resim kurallarına uygun olarak sıhhi tesisat ıslak mekânlarının detay resimlerini çizme ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

# ÖĞRENME KAZANIMLARI:

WC vitrifiye gereçlerinin yerleşim planını çizer.

Banyo vitrifiye gereçlerinin yerleşim planını çizer.

Mutfak vitrifiye gereçlerinin yerleşim planını çizer.

Plan içine tesisatları çizer.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |
| --- | --- |
| A | BİLGİ | WC helâ taşları montaj resimlerinin çizimini açıklar. |
|  |  | WC rezervuarları montaj resimlerinin çizimini açıklar. |
|  |  | WC basları montaj resimlerinin çizimini açıklar. |
|  |  | WC armatürleri montaj resimlerinin çizimini açıklar. |
|  |  | WC lavabo/etajer/ayna montaj resimlerinin çizimini açıklar. |
|  |  | WC temiz su tesisatı resimlerini açıklar. |
|  |  | WC pis su tesisatı resimlerini açıklar. |
|  | BECERİ | WC temiz su tesisatı çizimini yapar. |
|  |  | WC pis su tesisatının çizimini yapar. |
|  |  | WC helâ taşı rezervuar yıkamalı montaj detay resminin çizimini yapar. |
|  |  | WC helâ taşı bas yıkamalı detay resminin çizimini yapar. |
|  |  | WC lavabo/etajer/ayna montaj resminin çizimini yapar. |
|  |  | WC armatür malzemelerinin montaj resminin çizimini yapar. |
| B | BİLGİ | Banyo temiz su tesisatları resimlerini açıklar. |
|  |  | Banyo pis su tesisatları resimlerini açıklar. |
|  |  | Banyo tesisat uç montaj malzemeleri resimlerini açıklar. |
|  |  | Çamaşır makineleri tesisat bağlantıları montaj resimlerini açıklar. |
|  |  | Banyo armatür malzemeleri montaj resimlerini açıklar. |
|  | BECERİ | Banyo temiz su tesisatı çizimini yapar. |
|  |  | Banyo pis su tesisatının çizimini yapar. |
|  |  | Banyo klozet/lavabo montaj resminin çizimini yapar. |
|  |  | Banyo çamaşır makinesi montaj resmini çizimini yapar. |
|  |  | Banyo küvet/duş teknesi montaj resmini çizimini yapar. |
|  |  | Banyo armatürlerinin montaj resimlerinin çizimini yapar. |
| C | BİLGİ | Mutfak temiz su tesisatları resimlerini açıklar. |
|  |  | Mutfak pis su tesisatları resimlerini açıklar. |
|  |  | Mutfak eviyeleri montaj resimlerini açıklar. |
|  |  | Bulaşık makineleri tesisat bağlantıları montaj resimlerini açıklar. |
|  |  | Mutfak armatür malzemeleri montaj resimlerini açıklar. |
|  | BECERİ | Mutfak temiz su tesisatı çizimini yapar. |
|  |  | Mutfak pis su tesisatının çizimini yapar. |
|  |  | Mutfak eviye montaj resminin çizimini yapar. |
|  |  | Mutfak bulaşık makinesi montaj resminin çizimin yapar. |
|  |  | Mutfak armatürlerinin montaj resimlerinin çizimini yapar. |
|  |  | Şofben montaj resmini çizimini yapar. |
| D | BİLGİ | Plan üzerinde WC tesisatı çizimlerini açıklar. |
|  |  | Plan üzerinde banyo tesisatı çizimlerini açıklar. |
|  |  | Plan üzerinde mutfak tesisatı çizimlerini açıklar. |
|  | BECERİ | Plan üzerinde WC tesisatı çizimlerini yapar. |
|  |  | Plan üzerinde banyo tesisatı çizimlerini yapar. |
|  |  | Plan üzerinde mutfak tesisatı çizimlerini yapar. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Bu becerilerin kazanılabilmesi için bireye/öğrenciye uygulama faaliyetine ait bilgiler uygulama öncesi anlatılmalı, dersin öğrenme kazanımlarının öğrenciye tam olarak kazandırılması amacıyla birden fazla uygulama faaliyeti yaptırılmalıdır. Uygulama faaliyetlerinin yapılmasında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat edilmelidir.

- Bu modülün işlenişi sırasında temizlik(çizim araç gereçlerini temiz ve düzenli kullanma), değer, tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

# MODÜL ADI		:Sıhhi Tesisat Projesi

# MODÜL KODU		:

MODÜLÜN SÜRESİ		:40/36 ders saati

MODÜLÜN AMACI		:Bireye/öğrenciye; teknik resim kurallarına uygun olarak sıhhi tesisat projesi çizme, boru çaplarının hesaplaması ve raporlanmasını yapma ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

# ÖĞRENME KAZANIMLARI:

- Sıhhi tesisat sistemlerinde kullanılan uç malzeme, cihaz ve elemanlarının projede gösterim sembollerini çizer.

- Sıhhi tesisat projesi çizilecek binanın vaziyet ve mimari planını inceler.

- Mimari plan üzerine sıhhi tesisat planını çizer.

- Plan görünüşüne uygun şema görünüşlerini çizer.

- Tesisat boru çaplarını hesaplayarak raporları düzenler.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |
| --- | --- |
| A | BİLGİ | Sıhhi tesisat projelerinde kullanılan vitrifiye malzemelerinin kat planı ve kolon şemasındaki sembolle gösterilmelerini açıklar. |
|  |  | Sıhhi tesisat projelerinde kullanılan açma – kapama ve kontrol elemanlarının kat planı ve kolon şemasındaki sembolle gösterilmelerini açıklar. |
|  |  | Sıhhi tesisat projelerinde kullanılan cihazların kat planı ve kolon şemasındaki sembolle gösterilmelerini açıklar. |
|  | BECERİ | Sıhhi tesisat projelerinde kullanılan vitrifiye malzemelerinin sembollerini çizer. |
|  |  | Sıhhi tesisat projelerinde kullanılan açma – kapama ve kontrol elemanlarının sembollerini çizer. |
|  |  | Sıhhi tesisat projelerinde kullanılan cihazların kat planı ve kolon şemasındaki sembollerini çizer. |
| B | BİLGİ | Bina vaziyet ve mimari planın incelenmesini açıklar. |
|  |  | Islak mekânların düzenlenmesinde dikkat edilecek hususları açıklar. |
|  | BECERİ | Binanın 1/50 ölçekli kat planlarını çizer. |
|  |  | Çizilmiş olan kat planında ıslak mekânların düzenlenmesi işinin standartlara ve kurallarına uygun olarak planlamasını yapar. |
| C | BİLGİ | Tesisat uç malzemelerinin plan üzerine çizilmesini açıklar. |
|  |  | Kat planında pis su borularının çizilmesini açıklar. |
|  |  | Bina dışı pis su hattını açıklar. |
|  |  | Şehir şebekesinden suyun binaya alınması çizimini açıklar. |
|  |  | Su sayaçlarının konulmasında dikkat edilecek hususları sıralar. |
|  |  | Plan üzerine temiz su tesisat borularının çizilmesini açıklar. |
|  |  | Yangın tesisatının projelendirilmesini açıklar. |
|  |  | Yangın tesisatı çeşitlerini sıralar. |
|  | BECERİ | Plan üzerine tesisat vitrifiye malzemelerinin plan görünüşlerini çizer. |
|  |  | Pis su borularının kolon çıkışlarını kat planlarına çizer. |
|  |  | Bina dışı pis su hattı rögar bağlantılarını çizer. |
|  |  | Bina dışı pis su hattının kanalizasyon bağlantılarını çizer. |
|  |  | Kat planına sıcak su hazırlama cihazlarını çizer. |
|  |  | Kat planına pis su borularını çizer. |
|  |  | Plan üzerine şehir şebekesinden bina besleme hattını çizer. |
|  |  | Su sayaçlarının yerleşimini çizer. |
|  |  | Temiz soğuk su borularının kolon çıkışlarını kat planlarına çizer. |
|  |  | Kat planına temiz soğuk su borularını çizer. |
|  |  | Kat planına temiz sıcak su borularını çizer. |
|  |  | Kat planına yangın tesisatını çizer. |
| D | BİLGİ | Plan görünüşüne uygun kolon şeması çizimini açıklar. |
|  |  | Tesisat uç montaj malzemelerinin şema görünüşlerini açıklar. |
|  |  | Pis su boruların şema görünüşlerinin çizimini açıklar. |
|  |  | Şema üzerine çizilen tesisat uç montaj malzemelerine pis su bağlantılarını açıklar. |
|  |  | Temiz soğuk su tesisatı borularının şema görünüşlerinin çizimini açıklar. |
|  |  | Şema üzerine çizilen tesisat uç montaj malzemelerine temiz soğuk su bağlantılarını açıklar. |
|  |  | Temiz sıcak su tesisatı borularının şema görünüşlerinin çizimini açıklar. |
|  |  | Şema üzerine çizilen tesisat uç montaj malzemelerine temiz sıcak su bağlantılarını açıklar. |
|  | BECERİ | Kat planına ve kurallarına uygun olarak kolon şemasını çizer. |
|  |  | Kolon şemasına tesisat uç malzemelerinin şema görünüşlerini çizer. |
|  |  | Kolon şemasına pis su borularını çizer. |
|  |  | Şema üzerine çizilen tesisat uç montaj malzemelerine pis su bağlantılarının çizimini yapar. |
|  |  | Kolon şemasına temiz soğuk su tesisatı borularını çizer. |
|  |  | Şema üzerine çizilen tesisat uç montaj malzemelerine temiz soğuk su bağlantılarının çizimini yapar. |
|  |  | Kolon şemasına temiz sıcak su tesisatı borularını çizer. |
|  |  | Şema üzerine çizilen tesisat uç montaj malzemelerine temiz sıcak su bağlantılarının çizimini yapar |
|  |  | Kolon şemasına yangın dolabını çizer. |
|  |  | Kolon şemasına yangın tesisatı borularını çizer. |
| E | BİLGİ | Temiz su tesisattı boru çapı hesabını açıklar. |
|  |  | Pis su tesisatı boru çapı hesabını açıklar. |
|  |  | Yağmur suyu tesisatı boru çapı hesabını açıklar. |
|  | BECERİ | Temiz sıcak ve soğuk su tesisatı boru çapı hesabını yapar |
|  |  | Pis su tesisatı boru çaplarının hesabını yapar. |
|  |  | Yağmur suyu tesisatı boru çapı hesabını yapar. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Bu becerilerin kazanılabilmesi için bireye/öğrenciye uygulama faaliyetine ait bilgiler uygulama öncesi anlatılmalı, dersin öğrenme kazanımlarının öğrenciye tam olarak kazandırılması amacıyla birden fazla uygulama faaliyeti yaptırılmalıdır. Uygulama faaliyetlerinin yapılmasında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat edilmelidir. Projelerde çizilen sıhhi tesisat borularının çapları hesaplanırken kaynaklarımıza ek olarak, Makine Mühendisleri Odasının Sıhhi Tesisat Proje Hazırlama Esasları kitabı ile TSE yayınları dikkate alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında yeteneklerini kullanma(var olan çizim yeteneklerini kullanma), değer, tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI			:Isı Kaybı Ve Maliyet Hesabı

# MODÜL KODU		:

MODÜLÜN SÜRESİ		:40/16 ders saati

MODÜLÜN AMACI		:Bireye/öğrenciye; teknik resim kurallarına uygun olarak ısı kaybı ve maliyet hesabını yapma ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

# ÖĞRENME KAZANIMLARI:

- Yapı bileşenlerinin alanının hesabını yapar.

- Toplam ısı kaybını hesaplar.

- Yakıt türüne göre maliyet hesabı yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |
| --- | --- |
| A | BİLGİ | Duvarlar ve bileşenlerini açıklar. |
|  |  | Döşemeler ve bileşenlerini açıklar. |
|  |  | Pencereler ve kapıların özelliklerini açıklar. |
|  |  | Çatılar ve terasların özelliklerini açıklar. |
|  |  | Yüzey hesaplarını açıklar. |
|  | BECERİ | Yapıyı oluşturan döşemelerin kalınlıkları ile malzemeleri belirler. |
|  |  | Yapıyı oluşturan duvarların kalınlıkları ve malzemeleri belirler. |
|  |  | Pencerelerin kapıların özeliklerini belirler. |
|  |  | Çatı özeliklerini belirler. |
|  |  | Duvar yüzeylerinde toprak temaslı alanları belirler. |
|  |  | Toplam duvar yüzeylerini hesaplar. |
|  |  | Toplam döşeme yüzeylerini hesaplar. |
| B | BİLGİ | Tüm elemanları ısı iletim katsayılarını açıklar. |
|  |  | Yapı bileşenlerinin ısı ve hava taşınımlarını açıklar. |
|  |  | Yapı bileşenlerinin kalınlıklarını açıklar. |
|  |  | Isı geçirgenlik değerleri ve hesaplarını açıklar. |
|  |  | Isı kaybı hesabı formunu açıklar. |
|  | BECERİ | Isı kaybı hesabı yapılacak mahallin konumunu inceler. |
|  |  | Yapı elemanlarından döşeme, duvar iç duvar, toprak temaslı alanların ısı iletime(λ )katsayılarını belirler. |
|  |  | Yapı bileşenlerinin ısı hava taşınım ısı hava taşınım (ά) katsayılarını tablodan belirler. |
|  |  | Döşemeler, İç ve Dış Duvarlar için ısı geçiş (K) hesabını yapar. |
|  |  | Toprak temaslı alanlar için ısı geçiş (K) hesabını yapar. |
|  |  | Kapılar, pencerelerin ısı iletim katsayılarını belirler. |
|  |  | Isıtılacak her mahal için ısı kaybı hesabını yapar. |
| C | BİLGİ | Yakıtları tanımlar. |
|  |  | Yakıtların alt ve üst ısıl değerlerini tanımlar. |
|  |  | Yapının bir günlük yakıt ve ısı ihtiyaçlarını tanımlar. |
|  |  | Yıllık yakıt ihtiyacını tanımlar. |
|  |  | Yıllık yakıt maliyet hesaplarını tanımlar. |
|  | BECERİ | Isıtma tesisat sisteminde kullanılan kazanın anma gücü belirler. |
|  |  | Kullanılan yakıtların alt ve üst ısıl değerlerini kataloglardan bulur. |
|  |  | Yapının 24 saatlik toplam ısı kaybını hesaplar. |
|  |  | Yapının yakıt cinsine göre 24 saatlik toplam ısı ihtiyacına uygun kullanılan yakıt miktarını hesaplar. |
|  |  | Kazanın yıl içerisinde aktif olduğu gün miktarına uygun yıllık yakıt miktarını hesaplar. |
|  |  | Yıllık yakıt maliyetini hesaplar. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Bu becerilerin kazanılabilmesi için bireye/öğrenciye uygulama faaliyetine ait bilgiler uygulama öncesi anlatılmalı, dersin öğrenme kazanımlarının öğrenciye tam olarak kazandırılması amacıyla birden fazla uygulama faaliyeti yaptırılmalıdır. Uygulama faaliyetlerinin yapılmasında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat edilmelidir. Bölgesel anlamda dış ortam sıcaklıkları farklılık göstereceğinden; mahallerin ısı kaybı hesaplanırken, Makine Mühendisleri Odasının Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları kitabı ile TSE yayınları dikkate alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında ölçüye riayet(hesaplama işlemlerinde dikkatli olma), değer, tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

# MODÜL ADI		:Isıtma Tesisatı PROJESİ

# MODÜL KODU		:

# MODÜLÜN SÜRESİ		:40/32 ders saati

MODÜLÜN AMACI		:Bireye/öğrenciye; teknik resim kurallarına uygun olarak ısıtma tesisatı projesi, ısıtıcı montaj ve kazan dairesi detay resimlerini çizme ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

# ÖĞRENME KAZANIMLARI:

- Isıtma tesisatında kullanılan sembolleri çizer.

- Isıtma tesisatının ısıtıcı montaj resimlerini çizer.

- Kat ısıtma tesisatının projesini çizer.

- Kazan dairesi detay resmini çizer.

- Merkezi ısıtma tesisatını çizer.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |
| --- | --- |
| A | BİLGİ | Isıtma tekniğinde kullanılan mekanik tesisat malzemelerinin sembollerini açıklar. |
|  |  | Isıtma tesisatı cihazlarının plan ve şema görünüşlerinin çizimini açıklar. |
|  |  | Isıtma tekniğinde kullanılan açma, kapama, kesme, kontrol ve güvenlik elemanlarının sembollerini açıklar. |
|  | BECERİ | Isıtma tekniğinde kullanılan mekanik tesisat malzemelerinin sembollerini çizer. |
|  |  | Isıtma tesisatı cihazlarının sembol ve şema resimlerini çizer. |
|  |  | Isıtma tekniğinde kullanılan açma kapama kesme, kontrol ve güvenlik elemanlarının sembollerini çizer. |
| B | BİLGİ | Bağlantı montaj seti, Konsol ve kelepçeleri açıklar. |
|  |  | Isıtıcıların montaj resimlerini açıklar. |
|  |  | Isı dönüştürücülerin çizimini açıklar. |
|  | BECERİ | Isıtıcıların montaj setleri, konsol ve kelepçe montaj resimlerini çizer. |
|  |  | Boru tip ısıtıcı montaj resmi çizer. |
|  |  | Döküm radyatör ısıtıcı montaj resmini çizer. |
|  |  | Çelik radyatör ısıtıcı montaj resmini çizer. |
|  |  | Panel radyatör ısıtıcı montaj resmini çizer. |
|  |  | Eşanjör ve boylerin montaj resimlerini çizer. |
| C | BİLGİ | Bina vaziyet ve mimari planın incelenmesini açıklar. |
|  |  | Isıtıcıların yerleştirilmesi çizimini açıklar. |
|  |  | Kazan ve elamanlarının çizimini açıklar. |
|  |  | Planda boru ağının çizimini açıklar. |
|  |  | Kolon şemasını çizmeyi açıklar. |
|  | BECERİ | Binanın 1/50 ölçekli kat planını çizer. |
|  |  | Plan üzerine ısıtıcıları çizer. |
|  |  | Kazan (kombi/Kat kaloriferi) ve elemanlarını çizer. |
|  |  | Kat planında boru tesisatlarının çizimini yapar. |
|  |  | Kat ısıtma kolon şemasını çizer. |
| D | BİLGİ | Kazan dairesi kat planının çizilmesini açıklar. |
|  |  | Kazan yerleşiminin çizilmesini açıklar. |
|  |  | Kazanlar arası mesafeleri açıklar. |
|  |  | Duman kanalları ve baca bağlantısının çizimlerini açıklar. |
|  |  | Kolektörlerin çizilmesini açıklar. |
|  |  | Kazan dairesi toplama borularının çizimini açıklar. |
|  |  | Yakıt hattı ve deposu çizilmesini açıklar. |
|  |  | Kazan dairesi rögar bağlantısı/drenaj hattı özelliklerini açıklar. |
|  | BECERİ | Kazan dairesi mimari planını çizer. |
|  |  | Kazan yerleşimini çizer. |
|  |  | Duman kanalları ve baca bağlantılarını çizer. |
|  |  | Gidiş ve Dönüş Kolektörlerini çizer. |
|  |  | Kazan dairesi toplama borularının çizer. |
|  |  | Yakıt hattı ve deposu çizer. |
|  |  | Kazan dairesi rögar bağlantısı/drenaj hattını çizer. |
| E | BİLGİ | Alttan dağıtmalı alttan toplamalı sistem çizimini açıklar. |
|  |  | Üstten dağıtmalı üstten toplamalı sistem çizimini açıklar. |
|  |  | Tek kolonlu dağıtım sistem çizimini açıklar. |
|  | BECERİ | Alttan dağıtmalı alttan toplamalı sistem çizer. |
|  |  | Üstten dağıtmalı üstten toplamalı sistem çizer. |
|  |  | Tek kolonlu dağıtım sistem çizer. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Bu becerilerin kazanılabilmesi için bireye/öğrenciye uygulama faaliyetine ait bilgiler uygulama öncesi anlatılmalı, dersin öğrenme kazanımlarının öğrenciye tam olarak kazandırılması amacıyla birden fazla uygulama faaliyeti yaptırılmalıdır. Uygulama faaliyetlerinin yapılmasında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat edilmelidir.

- Bu modülün işlenişi sırasında sabır(çizimlerini aceleci olmama), değer, tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

# MODÜL ADI		:DoğalGaz TesisatI Projesi

# MODÜL KODU		:

MODÜLÜN SÜRESİ		:40/24 ders saati

MODÜLÜN AMACI		:Bireye/öğrenciye; teknik resim kurallarına uygun olarak doğalgaz tesisat projesi çizimleri yapma ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

# ÖĞRENME KAZANIMLARI:

- TS EN ISO standartlarına uygun olarak doğal gaz tesisat sembollerinin çizimlerini yapar.

- TS EN ISO standartlarına uygun olarak binanın kat planına müstakil (bireysel) sistem doğal gaz tesisatı çizimleri yapar.

- TS EN ISO standartlarına uygun olarak binanın kat planına merkezi sistem doğal gaz tesisatı çizimleri yapar.

- TS EN ISO standartlarına uygun olarak izometrik kolon tesisatı çizimlerini yapar.

- Projesi çizilen tesisatın maliyet hesabını yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |
| --- | --- |
| A | BİLGİ | Doğalgaz tesisat malzemeleri plan ve şema görünüşleri çizimini açıklar. |
|  |  | Doğalgaz tesisat cihazlarının plan ve şema görünüşleri çizimini açıklar. |
|  | BECERİ | Doğalgaz tesisat malzemelerinin sembol ve şema resimlerini çizer. |
|  |  | Doğalgaz tesisat cihazlarının sembol ve şema resimlerini çizer. |
| B | BİLGİ | Bina vaziyet planın incelenmesini açıklar. |
|  |  | Binanın 1/50 ölçekli planın çizimini açıklar. |
|  |  | Plan üzerine gaz tüketim cihazlarının yerleştirilmesi çizimlerini açıklar. |
|  |  | Cihaz baca bağlantılarının plan üzerine çizimini açıklar. |
|  |  | Regülâtör ve sayaç yerlerinin belirlenmesini sıralar. |
|  |  | Bina gaz giriş planın çizimini açıklar. |
|  |  | Ana emniyet vanası yerinin tespitini açıklar. |
|  |  | Gaz borularının plan üzerine çizilmesini açıklar. |
|  | BECERİ | Binanın 1/50 ölçekli kat planını çizer. |
|  |  | Plan üzerine gaz tüketim cihazlarını ve bağlantılarını çizer. |
|  |  | Binaya gaz giriş hattını çizer. |
|  |  | Regülatörün yerini belirler ve çizimini yapar. |
|  |  | Projeye uygun kolon gaz hattını çizer. |
|  |  | Doğalgaz sayaçlarını çizer. |
|  |  | Doğalgaz tesisat kat planını çizer. |
| C | BİLGİ | Binanın 1/50 ölçekli planın çizimini açıklar. |
|  |  | Plan üzerine gaz tüketim cihazlarının yerleştirilmesi çizimlerini açıklar. |
|  |  | Cihaz baca bağlantılarının plan üzerine çizimini açıklar. |
|  |  | Regülâtör ve sayaç yerlerinin belirlenmesini sıralar. |
|  |  | Bina gaz giriş planın çizimini açıklar. |
|  |  | Ana emniyet vanası yerinin tespitini açıklar. |
|  |  | Kazan dairesi gaz hattını (gaz training) açıklar. |
|  |  | Gaz borularının plan üzerine çizilmesini açıklar. |
|  | BECERİ | Binanın 1/50 ölçekli kat planını çizer. |
|  |  | Plan üzerine gaz tüketim cihazlarını ve bağlantılarını çizer. |
|  |  | Binaya gaz giriş hattını çizer. |
|  |  | Regülatörün yerini belirleyerek çizimini yapar. |
|  |  | Doğalgaz sayaçlarını çizer. |
|  |  | Kazan dairesi gaz hattını ve kazan yerleşimini çizer. |
|  |  | Ocaklar için doğalgaz kolon hattını çizer. |
|  |  | Doğalgaz tesisat kat planını çizer. |
| D | BİLGİ | Planı çizilmiş doğalgaz tesisatı incelenerek İzometrik perspektifini çıkartmayı açıklar. |
|  |  | İzometrik kolon şemasının çizimini açıklar. |
|  | BECERİ | Projesi çizilen bireysel sistem binanın doğalgaz tesisat İzometrik kolon şemasını çizer. |
|  |  | Projesi çizilen merkezi sistem binanın doğalgaz tesisat İzometrik kolon şemasını çizer. |
| E | BİLGİ | Gaz tesisatında kullanılan mekanik tesisat malzemelerini açıklar. |
|  |  | Gaz tesisatında kullanılan cihazları açıklar. |
|  |  | Gaz tesisatında kullanılan ölçme, kontrol ve güvenlik malzemelerini açıklar. |
|  |  | Projesi çizilen tesisatın maliyetinin hesaplanmasını açıklar. |
|  | BECERİ | Gaz tesisatında kullanılan mekanik tesisat malzemelerini belirler. |
|  |  | Gaz tesisatında kullanılan cihazları belirler. |
|  |  | Gaz tesisatında kullanılan ölçme, kontrol ve güvenlik malzemelerini belirler. |
|  |  | Projesi çizilen tesisatın maliyet hesabını yapar. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Bu becerilerin kazanılabilmesi için bireye/öğrenciye uygulama faaliyetine ait bilgiler uygulama öncesi anlatılmalı, dersin öğrenme kazanımlarının öğrenciye tam olarak kazandırılması amacıyla birden fazla uygulama faaliyeti yaptırılmalıdır. Uygulama faaliyetlerinin yapılmasında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat edilmelidir.

- Bu modülün işlenişi sırasında zamanı iyi kullanma(verilen süre içerisinde çizimlerini tamamlama), değer, tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.